Открытое акционерное общество

«САМАРАГАЗ»

- Документация

о проведении закупки у единственного поставщика

услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства

для нужд ОАО «Самарагаз»

Самара 2015 г.

Содержание

1. Информационная карта закупки.	3

2. Проект договора.	4

# 1. Информационная карта закупки.

| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация |
| --- | --- |
|  | Открытое акционерное общество «Самарагаз» Адрес места нахождения: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а. Почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а. ИНН 6315223001, КПП 631501001, адрес сайта: www.samaragaz.ru. Адрес эл. почты: torgisamaragaz@yandex.ru Номер контактного телефона: (846) 277-93-82. Контактное лицо: Прокопова Ирина Сергеевна. |
| 2 | Вид и предмет закупки, требования к качеству оказываемых услуг |
|  | Закупка у единственного поставщика услуг по технической эксплуатации объектов газового хозяйства в количестве 14209 объектов. ОКВЭД 45.2, 74.2 ОКДП 4500000, 7400000. |
| 3 | Место, условия и сроки оказываемых услуг |
|  | Место оказания услуг: Самарская область. Условия оказания услуг: согласно проекту договора. Срок оказания услуг: с 01.01.2015г по 31.12.2015г. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены, сроки и условия оплаты |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (лота) включает в себя все обязательные платежи, налоги и пошлины, которые уплачиваются при исполнении договора, и составляет: 166 835 118,58 рублей, с НДС. Сроки и условия оплаты: согласно проекту договора. |
| 5 | Требования к Участникам закупки |
|  | Не предусмотрено данным способом закупки. |
| 6 | Документы, входящие в состав заявки |
|  | Не предусмотрено данным способом закупки. |
| 7 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем |
|  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с исполнителем – российский рубль. |
| 8 | Срок подачи заявок на участие в закупке |
|  | Не предусмотрено данным способом закупки. |
| 9 | Место подачи заявок на участие в закупке |
|  | Не предусмотрено данным способом закупки. |
| 10 | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления. |
|  | Не требуется. |
| 11 | Дата и место рассмотрения заявок, поданных Участниками закупки, подведение итогов. |
|  | Не предусмотрено данным способом закупки. |
| 12 | Критерии оценки заявок на участие в закупке и порядок оценки и сопоставления заявок. |
|  | Не предусмотрено данным способом закупки. |
| 13 | Переторжка. |
|  | Не предусмотрено данным способом закупки. |
| 14 | Обеспечение исполнения договора, размер и порядок предоставления обеспечения. |
|  | Не требуется. |
| 15 | Обеспечение гарантийных обязательств, размер и порядок его предоставления. |
|  | Не требуется. |

# 2. Проект договора

ДОГОВОР № ______

на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства

г. Самара					                                	    01 января 2015г.

Открытое акционерное общество «Самарагаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.   По настоящему договору Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства, в том числе техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт (СМР) и аварийное обслуживание, аварийно-восстановительные работы, а также оказывать инжиниринговые услуги (в том числе строительный контроль) по консультированию, осуществлению контроля и надзора при выполнении (оказании) и приемке работ (услуг) по договорам между Заказчиком и сторонними организациями по техническому диагностированию объектов газового хозяйства, экспертизе промышленной безопасности объектов газового хозяйства, окраске газопроводов, очистке трасс, обследованию и ремонту подводных переходов, подготовке шурфов для технического диагностирования, ремонту изоляции газопроводов; восстановлению асфальтового покрытия после ремонта изоляции, контрольных шурфов и перекладки газопроводов с проведением проектно-изыскательских работ; техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту установок электрохимической защиты, текущему и капитальному ремонту объектов внешнего электроснабжения ГРП, ГРПб, капитальному ремонту пунктов учета расхода газа, обслуживанию и капитальному ремонту средств оборудования телемеханики и систем контроля газового оборудования, перекладке газопроводов и полной замене оборудования ГРП, ШГРП с проведением проектно-изыскательских работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги).

1.2.    Работы (услуги), предусмотренные п.1.1 настоящего договора, Исполнитель выполняет (оказывает) на объектах Заказчика, перечисленных в приложениях №№1-6 к настоящему договору.

- Права и обязанности сторон

  - Обязанности Исполнителя:

    - Выполнять работы (оказывать услуги) по технической эксплуатации объектов газового хозяйства, указанных в приложениях №№1-6 к договору, с ведением эксплуатационно-технической документации в объемах и сроки, предусмотренные:

- Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03), утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 №9,

- Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. Постановлением Правительства РФ №870 от 29.10.2010г.

- Перечнем документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований применения и исполнения Постановления Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (с изменениями от 23.06.2011г.) и осуществления оценки состояния, утвержденным Приказом Росстандарта от 03.10.2011г. №5214,

- дополнительными соглашениями, заключенными в соответствии с настоящим договором.

В отношении объектов газового хозяйства, указанных в приложении №4 к договору, исполнителем не выполняются работы по их капитальному ремонту.

2.1.2. Выполнить требования промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, предусмотренные ст.9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 №116-ФЗ.

2.1.3. Круглосуточно по вызову Заказчика либо иных лиц проводить работы по локализации, ликвидации аварий и аварийных ситуаций силами аварийно-диспетчерских служб.

2.1.4. В случае создания аварийной обстановки в системе газоснабжения производить прекращение подачи газа потребителям самостоятельно, с последующим уведомлением Заказчика.

2.1.5. В целях оказания инжиниринговых услуг по настоящему договору Исполнитель обязуется:

- определять по согласованию с Заказчиком перечни объектов газового хозяйства, подлежащих техническому диагностированию, экспертизе промышленной безопасности, окраске газопроводов, очистке трасс, обследованию и ремонту подводных переходов, подготовке шурфов для технического диагностирования, ремонту изоляции газопроводов; восстановлению асфальтового покрытия после ремонта изоляции, контрольных шурфов и перекладки газопроводов с проведением проектно-изыскательских работ; техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту установок электрохимической защиты, текущему и капитальному ремонту объектов внешнего электроснабжения ГРП, ГРПб, капитальному ремонту пунктов учета расхода газа, обслуживанию и капитальному ремонту средств оборудования телемеханики и систем контроля газового оборудования, перекладке газопроводов и полной замене оборудования ГРП, ШГРП с проведением проектно-изыскательских работ, для заключения Заказчиком договоров со сторонними организациями,

- давать письменные заключения относительно правильности оформления представленной сметной документации, определяющей стоимость работ (услуг) по вышеуказанным договорам Заказчика со сторонними организациями, путем проставления на документации штампа согласования по форме, указанной в Приложении №13 к договору. При неправильном оформлении документов Исполнитель направляет письменное заключение с указанием выявленных недостатков для устранения,

- от имени Заказчика осуществлять контроль и надзор за надлежащим выполнением работ (оказанием услуг) сторонними организациями по техническому диагностированию объектов газового хозяйства, экспертизе промышленной безопасности объектов газового хозяйства, окраске газопроводов, очистке трасс, обследованию и ремонту подводных переходов, подготовке шурфов для технического диагностирования, ремонту изоляции газопроводов; восстановлению асфальтового покрытия после ремонта изоляции, контрольных шурфов и перекладки газопроводов с проведением проектно-изыскательских работ; техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту установок электрохимической защиты, текущему и капитальному ремонту объектов внешнего электроснабжения ГРП, ГРПб, капитальному ремонту пунктов учета расхода газа, обслуживанию и капитальному ремонту средств оборудования телемеханики и систем контроля газового оборудования, перекладке газопроводов и полной замене оборудования ГРП, ШГРП с проведением проектно-изыскательских работ,

- давать письменные заключения о соответствии результатов выполненных работ (оказанных услуг) условиям заключенных договоров и требованиям действующего законодательства, а также относительно правильности оформления представленных актов приемки выполненных работ (оказанных услуг) по вышеуказанным договорам Заказчика со сторонними организациями путем проставления на документации штампа согласования по форме, указанной в приложении №13 к договору. При ненадлежащем выполнении работ (оказании услуг) или неправильном оформлении документов Исполнитель направляет письменное заключение с указанием выявленных недостатков для устранения.

  - Обязанности Заказчика:

    - Своевременно принимать и оплачивать выполнение Исполнителем работы.

    - Оказывать необходимое содействие Исполнителю при выполнении работ.

    - Предоставлять в разумные сроки по требованию Исполнителя техническую документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему договору.

    - Определять в договорах, заключаемых со сторонними организациями, полномочия исполнителя по осуществлению контроля и надзора при выполнении (оказании) и приемке работ (услуг) по техническому диагностированию объектов газового хозяйства, экспертизе промышленной безопасности объектов газового хозяйства, окраске газопроводов, очистке трасс, обследованию и ремонту подводных переходов, подготовке шурфов для технического диагностирования, ремонту изоляции газопроводов; восстановлению асфальтового покрытия после ремонта изоляции, контрольных шурфов и перекладки газопроводов с проведением проектно-изыскательских работ; техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту установок электрохимической защиты, текущему и капитальному ремонту объектов внешнего электроснабжения ГРП, ГРПб, капитальному ремонту пунктов учета расхода газа, обслуживанию и капитальному ремонту средств оборудования телемеханики и систем контроля газового оборудования, перекладке газопроводов и полной замене оборудования ГРП, ШГРП с проведением проектно-изыскательских работ. Копии указанных договоров Заказчик обязан заблаговременно предоставить Исполнителю для ознакомления.

  - Исполнитель осуществляет полномочия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами по подключению к объектам газового хозяйства, эксплуатируемым по настоящему договору, объектов газификации (выдает технические условия, согласовывает проекты, заключает договоры на подключение, проверяет выполнение технических условий на стадии ввода объекта в эксплуатацию, проводит технический надзор, осуществляет врезку и пуск газа и т.п.).

При осуществлении указанных полномочий Исполнителем должны обеспечиваться соблюдение норм действующего законодательства РФ, а также параметры газоснабжения, удовлетворяющие установленным нормативно-правовыми актами требованиям к качеству газоснабжения.

В случае принятия технических решений, повлекших за собой ухудшение эксплуатационных характеристик объектов газового хозяйства или необеспечение необходимых параметров газоснабжения, Заказчик вправе потребовать исполнения решения Исполнителем за его счет или возмещения причиненных убытков.

2.4. Исполнитель заключает договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляет иные полномочия специализированной организации, предусмотренные «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410, в том числе, выполнение аварийно-диспетчерского обеспечения.

2.5. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ (оказания услуг) третьих лиц.

2.6. В связи с видоизменениями характеристик объектов газового хозяйства, указанных в приложениях №№1-6 к настоящему договору, стороны договорились уточнять технические характеристики, кроме случаев существенных изменений, которые составляют 10% от стоимости работ по капитальному ремонту.

- Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ (услуг) по настоящему договору согласно Приложению №7 к договору составляет:

- _______________  (__________) рублей _____ копеек в год, в том числе НДС 18% - __________ руб. ___ коп.

- _______________ (___________) рублей _____ копеек в месяц, в том числе НДС 18% - ___________ руб. ___ коп.

3.2. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов газового хозяйства (без учета работ, указанных в Приложении №11 к договору) согласно Приложению №8 к настоящему договору составляет:

- _______________ (___________) рублей ____ копеек в год, в том числе НДС 18% - _________ руб. ____ коп.

- ______________ (___________) рублей ____ копеек в месяц, в том числе НДС 18% - ___________ руб. ___ коп.

Перечень, объем и стоимость работ по текущему ремонту в рамках данного пункта определяется согласно Приложению №9 к настоящему договору.

3.3. Стоимость работ (услуг) по аварийно-диспетчерскому и аварийно-спасательному обслуживанию объектов газового хозяйства составляет согласно Приложению №10 к настоящему договору:

- ________________ (___________) рублей ___ копейки в год, в том числе НДС 18% - ___________ руб. ____ коп.

- ________________ (___________) рублей ____ копейки в месяц, в том числе НДС 18% - __________ руб. ___ коп.

3.4. Стоимость инжиниринговых услуг по настоящему договору составляет согласно Приложению №12 к договору:

- ________________ (___________) рублей ____ копейки в год, в том числе НДС 18% - __________ руб. _____ коп.

- ________________ (___________) рублей __ копейки в месяц, в том числе НДС 18% - ___________ руб. ____ коп.

3.5.  Выполнение работ по технической эксплуатации объектов газового хозяйства и оказание инжиниринговых услуг, стоимость которых указана в п.п. 3.2-3.4 настоящего договора, оформляется ежемесячным актом приема-сдачи выполненных работ в соответствии с п.4.3 договора.

3.6.  Стоимость работ по текущему и капитальному ремонту и программе энергосбережения по объектам газового хозяйства является приблизительной и согласно Приложению №11 к настоящему договору составляет ______________ (__________) рублей ___ коп. в год, в том числе НДС 18% - ____________ руб. ____ коп.

Работы по капитальному ремонту и программе энергосбережения оформляются дополнительными соглашениями, в которых указываются объемы, сроки выполнения, стоимость работ и другие существенные условия. Стоимость работ определяется на основе сметной документации в соответствии с нормативными показателями, утвержденными Госстроем России. Выполнение указанных работ оформляется ежемесячным актом приема-сдачи выполненных работ в соответствии с п.4.3 договора.

3.7. В случае возрастания стоимости материалов, трудовых ресурсов, работ в связи с инфляционными или иными процессами, Исполнитель вправе требовать увеличения стоимости работ по настоящему договору, с обязательным уведомлением Заказчика об этом в разумный срок.

3.8. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится Заказчиком на основании актов приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) и выставляемых счетов-фактур ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.9. Расчеты по настоящему договору могут осуществляться по соглашению сторон полностью или частично в любом ином виде, а именно: взаимозачетом имеющихся задолженностей, ценными бумагами и др., с обязательным оформлением соответствующих документов.

- Порядок приемки выполненных работ

  - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком с привлечением представителя Исполнителя.

  - Для решения всех вопросов в процессе выполнения работ по настоящему договору и постоянной связи с Исполнителем Заказчик выделяет своего представителя в лице _________________.

  - Исполнитель в срок до 5 числа каждого месяца направляет Заказчику акты приема-сдачи выполненных работ за отчетный месяц, счета-фактуры, подписанные со своей стороны. В случае, если в течение 10 дней Исполнителю не будут возвращены подписанные Заказчиком акты выполненных работ либо мотивированный отказ от подписания, акты считаются принятыми в редакции Исполнителя.

- Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Датой начисления сумм пени, штрафов, процентов, а также возмещения убытков по настоящему договору стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени, штрафов, процентов, возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени, штрафа, процентов, возмещению убытков.

- Прочие условия

6.1. Настоящий договор действует с 01 января 2015 г. до 31 декабря 2015 г. и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

6.2. В случае если за 30 дней до окончания действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит об изменении или отказе от договора, договор считается продленным на следующий год.

6.3. Споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия по указанным спорам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Самарской области.

6.4. Все надлежащим образом составленные изменения, дополнения и приложения являются неотъемлемой частью договора.

6.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному из них для каждой из сторон.

- Приложения

  - Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

- Приложения №1-6 «Перечни объектов газового хозяйства»;

- Приложение №7 «Сводный расчет стоимости работ (услуг) по технической эксплуатации объектов газового хозяйства»;

- Приложение №8 «Расчет стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов газового хозяйства (без учета работ, указанных в Приложении №11 к договору»;

- Приложение №9 «План работ по текущему ремонту объектов газового хозяйства (без учета работ, указанных в Приложении №11 к договору) на 2014 год»;

- Приложение №10 «Расчет стоимости работ (услуг) по аварийному обслуживанию объектов газового хозяйства»;

- Приложение №11 «Расчёт стоимости работ по капитальному ремонту и программе энергосбережения по объектам газового хозяйства на 2014 г.»;

- Приложение №12 «Расчет стоимости инжиниринговых услуг»;

- Приложение №13 «Формы штампов согласования».

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ОАО «Самарагаз» 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а ИНН 6315223001 р/с 40702810040000000339 в ЗАО АКБ «Газбанк», г. Самара к/с 30101810400000000863 БИК 043601863 ОКВЭД 40.20.2 ОКПО 03256800 _____________/____________ | ________________/______________ |

Приложение № 1-6

к договору №__ от _____

| № п/п | Инвентарный номер | Уникальный номер | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Давление (в,с,н) | Материал трубы (ст., п/эт.) | Ду, мм | Протяженность, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 7

к договору №__ от _____

Сводный расчет стоимости работ (услуг) по технической эксплуатации объектов газового хозяйства на 2015 год

| № п/п | Наименование приложения | № приложения | Сумма, руб. в месяц | Сумма, руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО по договору |  |  |  |
|  | НДС, 18% |  |  |  |
|  | Всего по договору, с НДС |  |  |  |

Приложение № 8

к договору №__ от _____

Расчет стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию и текущему ремонту (без учета работ, указанных в Приложении №11) объектов газового хозяйства

| № | Наименование | Протяженность, кол-во, шт. | Периодичность в год | Расценка, руб. без НДС | Стоимость в месяц, руб. | Стоимость, руб. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 9

к договору №__ от _____-

ПЛАН работ по текущему ремонту объектов газового хозяйства на 2015г.

| № п/п | Перечень основных работ | Всего | Ед.изм. | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л |
| 1. Газопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие работы (устранение провеса г/п, замена арматуры, врезка катушек, установка опознавательных столбов, заделка гильз, ремонт газовых колодцев, установка знаков ограничения высоты и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. ГРП (ШГРП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прочие работы (мелкий ремонт оборудования, замена вентилей на 3-х ходовые краны, окраска ШГРП, газового оборудования ГРП, замена запорной арматуры и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (без НДС): |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10

к договору №__ от _____-

Расчет затрат на работы (услуги) по аварийному обслуживанию объектов газового хозяйства на 2015 год.

Приложение 11

к договору №__ от _____-

Расчет стоимости работ по капитальному ремонту и программе энергосбережения по объектам газового хозяйства на 2015 год.

| № п/п | Перечень работ | Всего | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 12

к договору №__ от _____-

Расчет стоимости инжиниринговых услуг на 2015 год.

Приложение № 13

к договору на техническую эксплуатацию

объектов газового хозяйства

№ __________________________  от 01.01.2015г.

Формы

штампов согласования

  - Штамп (письменное заключение) о правильности оформления представленной сметной документации, определяющей стоимость работ (услуг) по техническому диагностированию (по калькуляции) объектов газового хозяйства, окраске газопроводов, очистки их трасс и капитальному ремонту электрозащитных установок:

По результатам проверки представленных документов, проведенной _______________ во исполнение договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства №_______ от ____________, настоящим подтверждается, что сметная документация оформлена правильно: - установленный объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) является необходимым и достаточным _____________________________________ ______________ (______________) должность ответственного лица ПТО подпись Ф.И.О. - определенное количество ресурсов и примененные расценки соответствуют действующим сметным нормативам; - указанная сметная стоимость работ (услуг) является достоверной и обоснованной. _____________________________________ ______________ (______________) должность ответственного лица СДГ УПР подпись Ф.И.О. «___» ______________ 20__ г. М.П.

  - Штамп (письменное заключение) о соответствии результатов выполненных работ (оказанных услуг) условиям заключенных договоров, а также относительно правильности оформления представленных актов приемки выполненных работ (оказанных услуг) по техническому диагностированию объектов газового хозяйства, окраске газопроводов, очистки их трасс и капитальному ремонту электрозащитных установок.

По результатам проверки результатов выполненных работ (оказанных услуг) и представленных документов, проведенной ________________ во исполнение договора на техническую эксплуатацию объектов газового хозяйства № ______ от ________, настоящим подтверждается, что: - работы выполнены (услуги оказаны) своевременно и соответствуют условиям заключенного договора _____________________________________ ______________ (______________) должность ответственного лица ПТО подпись Ф.И.О. 2. акт приемки оформлен правильно в соответствии со сметной документацией _____________________________________ ______________ (______________) должность ответственного лица СДГ УПР подпись Ф.И.О. - акт приемки отражает фактический объем выполненных работ (оказанных услуг) работы выполнены качественно. _____________________________________ ______________ (______________) должность ответственного лица ОВПК подпись Ф.И.О. «___» ______________ 20__ г. М.П.

Заказчик:                                                                              Исполнитель: