ОАО «Самарагаз»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель закупочной комиссии

___________________/А.В. Коршиков/

"_____" ______________ 2012 г.

# Документация

# запроса ценовых котировок по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ по перекладке газопроводов для нужд ОАО «Самарагаз»

Главный инженер						А. С. Масленников

Инженер ПТО							А. В. Данчин

Специалист юридического отдела				А. А. Мурзаев

Самара 2012 г.

# Содержание

1. Общие положения	4

1.1. Общие сведения о процедуре запроса ценовых котировок	4

1.2. Правовой статус процедур и документов	4

1.3. Прочие положения	4

2. Информационная карта закупки	5

3. Проект договора	8

4. Порядок проведения запроса ценовых                                             котировок. Инструкции по подготовке заявки	10

4.1.	Общий порядок проведения запроса ценовых котировок	10

4.2.	Подготовка заявок на участие в запросе ценовых котировок	10

4.2.1.	Общие требования к заявке	10

4.2.2.	Требования к сроку действия предложения	11

4.2.3.	Требования к языку предложения	11

4.2.4.	Требования к валюте предложения	11

4.2.5.	Разъяснение документации по запросу ценовых котировок и внесение изменений в нее	11

4.2.6.	Продление срока окончания приема предложений	11

4.3.	Требования к участникам. Подтверждение                                                     соответствия предъявляемым требованиям	11

4.3.1.	Требования к участникам	11

4.3.2.	Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям	12

4.3.3.	Подача заявок на участие в запросе ценовых котировок и их регистрация	12

4.4.	Оценка предложений	12

4.4.1.	Общие положения	12

4.4.2.	Рассмотрение заявок	12

4.4.3.	Оценка и сопоставление заявок	13

4.5.	Определение победителя	13

4.6.	Подписание договора	13

4.7.	Отказ от проведения запроса предложений	13

5. Образцы форм документов, включаемых в заявку	14

5.1. Форма описи документов, предоставляемых для участия в запросе ценовых котировок (форма 1)	14

5.2. Письмо о подаче оферты (форма 2)	16

5.3. Анкета участника (форма 3)	18

5.4. Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 4)	19

5.5. Предложение Участника (форма 5)	20

Приложение № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	21

Приложение № 2 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ.	44

# 1. Общие положения

## 1.1 Общие сведения о процедуре запроса ценовых котировок

Открытое акционерное общество «Самарагаз» (далее — Заказчик) извещением о проведении запроса ценовых котировок (далее также – закупка), размещенном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика – http://самарагаз.рф от 15.10.2012 г., приглашает юридических лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор по строительству газопроводов (сталь, полиэтилен) и монтажу оборудования на газораспределительных сетях и включенных в Перечень поставщиков ОАО «Самарагаз» 03.05.2012 г. (далее — Участники закупки) к участию в процедуре закупки на выполнение работ.

Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2. Проект договора, который будет заключены по результатам данной процедуры закупки, приведены в разделе 3. Порядок проведения запроса ценовых котировок и участия в нем, а также инструкции по подготовке заявки на участие в запросе ценовых котировок, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе предложений, приведены в разделе 5.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса ценовых котировок на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками.

## 1.2 Правовой статус процедур и документов

Данная процедура запроса ценовых котировок не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса ценовых котировок  также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса ценовых котировок не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Извещение о проведении запроса ценовых котировок и настоящая документация являются приглашением делать оферты.

Предложение участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим.

Иные документы заказчика и участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом ценовых котировок.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Самарагаз», иными локально-нормативными актами Заказчика.

## 1.3 Прочие положения

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в процедуре закупки, а заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса ценовых котировок.

Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией по запросу ценовых котировок.

# 2. Информационная карта закупки

Запрос ценовых котировок среди участников прошедших предварительный квалификационный отбор, по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по перекладке газопроводов для нужд ОАО «Самарагаз».

| 1 | Наименование заказчика, контактная информация. |
| --- | --- |
|  | Открытое акционерное общество «Самарагаз» Адрес: Россия, 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д.18а. ИНН 6315223001, КПП 631501001, адрес сайта: www.samaragaz.ru Адрес эл. почты: MurzaevAA@svgc.ru Номер контактного телефона: (846) 277-93-82 |
| 2 | Вид и предмет закупки. Требования к качеству работ. |
|  | Запрос ценовых котировок по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ на объектах: Перекладка газопровода низкого давления по адресу: квартал 282, ул. Больничная, 18(2,3). Инв. № 30101010578, уник. № 3337113424. (Газопровод н/д, кв-л 282, ул. Больничная, 16 (2), 18 (2,3). Перекладка газопровода низкого давления по адресу: квартал 283, ул. Клиническая, 14. Инв. № 30101010583, уник. № 3337113430. (Газопровод н/д, кв-л 283, ул. Клиническая, 14.). Перечень и объемы выполняемых работ определен в Техническом задании (Приложение № 1 к информационной карте закупки). Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 к информационной карте закупки. |
| 3 | Место, условия и сроки выполнения работ. |
|  | Место выполнения работ: Самарская область, г. Самара. Условия выполнения работ: До начала выполнения работ выполнить локально-ресурсный сметный расчет на работы в «Estimate» и представить Заказчику на согласование; Работы выполнить из материалов подрядчика; По окончании работ Заказчику передать исполнительно-техническая документация. Сроки выполнения работ: до 31.11.2012 г. |
| 4 | Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены, сроки и условия оплаты. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: НДС и учитывает все обязательные платежи, налоги и пошлины, которые уплачиваются при исполнении договора и составляет: 302 480,45 руб. Предлагаемая Участником закупки цена не должна превышать начальную (максимальную) цену договора. Цена договора, предлагаемая участником закупки, должна быть неизменной в течение всего срока действия договора. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в сметный расчет и общую цену предложения, представленную Участником закупки. Форма оплаты: безналичная. Сроки и условия оплаты: оплата производится по мере выполнения и принятия работ в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ за отчетный период. |
| 5 | Требования к участникам закупки. |
|  | 1) Соответствие Участника закупки требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, выполняющим работы, являющихся предметом закупки, и требованиям, установленным настоящей документации. 2) В отношении Участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 3) Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) Участник закупки должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы; 5) Участник закупки не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды; 6) Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный оказать услуги, выполнить работы, поставить товары в объеме, предусмотренном закупочной документацией; 7) Наличие у Участника закупки допусков СРО. 8) Участник закупки должен иметь положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; обладать положительной деловой репутацией; 9) Участник закупки должен иметь в собственности или на ином законном праве достаточные для выполнения работ производственные мощности, технологическое оборудование, технику и оборудование; 10) В отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки; 11) Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 6 | Документы, входящие в состав заявки |
|  | Заявка на участие в закупке должна быть подготовлена по форме 5.2 Раздела 5 настоящей закупочной документации и содержать следующее: 1. Опись документов (форма 5.1 Раздела 5); 2. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона, подготовленные по форме 5.3 (Анкета участника) Раздела 5; б) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 10 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в форме 5.5 Раздела 5 указан критерий/критерии, которые можно отнести к квалификации участника; д) копии учредительных документов участника закупки; е) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица; з) сведения об участии в судебных разбирательствах в качестве ответчика по договорам, предметом которых является поставка аналогичного товара/ оказание аналогичных услуг/ выполнение аналогичных работ, по установленной в закупочной документации форме (форма 5.4 раздела 5); 3. Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 4. Предложение участника - форма 5.5. Раздела 5. 5. Любые другие документы по усмотрению участника закупки. |
| 7 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями |
|  | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с исполнителем – российский рубль. |
| 8 | Срок подачи заявок на участие в закупке |
|  | Заявки на участие в закупке принимаются, начиная с «16» октября 2012 года. Заявки на участие в закупке должны быть поданы до: 16:00 часов по местному времени «26» октября 2012г. Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение и настоящую документацию о проведении запроса ценовых котировок не позднее, чем за 1 день до окончания срока приема заявок. |
| 9 | Место подачи заявок на участие в закупке (адрес) |
|  | Прием заявок осуществляется по адресу: 443110, г. Самара, ул. Лесная, 23, корп. 100, 2 промышленный этаж, к. 226 в рабочие дни: Пн-Чт с 8.00 до 17.00, Пт с 8.00 до 16.00, (обед с 12.00 до 13.00) время местное. |
| 10 | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления. |
|  | не требуется |
| 11 | Дата и место рассмотрения заявок, поданных Участниками закупки, подведение итогов. |
|  | Рассмотрение заявок состоится 29.10.2012 г. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А, строение 7, конференц-зал. Дата подведения итогов закупки: в течение 10 рабочих дней с даты рассмотрения заявок (предложений) участников. |
| 12 | Критерии оценки заявок на участие в закупке и порядок оценки и сопоставления заявок. |
|  | Единственным критерием для определения победителя является наименьшая цена котировочных заявок при условии соответствия самого предложения условиям настоящего запроса ценовых котировок. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются Протоколом запроса ценовых котировок, который подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии. |
| 13 | Переторжка. |
|  | нет |
| 14 | Обеспечение исполнения договора, размер и порядок предоставления обеспечения. |
|  | не требуется |
| 15 | Обеспечение гарантийных обязательств, размер и порядок его предоставления. |
|  | не требуется |

# 3. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение строительно-монтажных работ

из материалов ПОДРЯДЧИКА №______________

г. Самара                                                                             	 «_____»_____________ 20___ г.

ОАО «Самарагаз», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Сапрыкина Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, на основании Протокола заседания закупочной комиссии по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ газопроводов № __ от __.__.2012 года, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется в установленный срок и в строгом соответствии с технической документацией выполнить следующие работы:

- перекладка газопровода низкого давления по адресу: квартал 282, ул. Больничная, 18 (2,3). Инв. № 30101010578, уник. № 3337113424. (Газопровод н/д, кв-л 282, ул. Больничная, 16(2), 18(2,3);

- перекладка газопровода низкого давления по адресу: квартал 283, ул. Клиническая, 14. Инв. № 30101010583, уник. № 3337113430. (Газопровод н/д, кв-л 283, ул. Клиническая, 14.),

а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить выполненные работы.

  - Работы по настоящему договору выполняются из материала ПОДРЯДЧИКА.

2. Стоимость  и порядок оплаты работ.

  - Стоимость по настоящему договору определяется на основании сметной документации, приложенной к настоящему договору, и составляет: ____________

  - Сметы на выполнение договора (Приложение №1 к договору) являются  приблизительными.

  - В случае удорожания материалов, работ в связи с инфляционными или иными процессами, Подрядчик имеет право увеличить стоимость работ по настоящему договору с обязательным уведомлением Заказчика.

  - Оплата по договору производится  перечислениями на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА  платежей по мере выполнения и принятия работ по договору, в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ за отчетный период.

  - По отдельному соглашению сторон расчеты между ними могут производиться путем взаимозачетов, векселями и иными способами, не запрещенными действующим законодательством.

  - Окончательная стоимость работ по настоящему договору  определяется на основании подписанных ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ дополнительных соглашений к настоящему договору, а так же смет, актов приемки выполненных работ (формы КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (формы КС-3).

3. Срок договора.

- Срок  выполнения  работ  по  настоящему  договору:  до 31.11.2012 г.

- ПОДРЯДЧИК начинает выполнение работ в течение 5 дней с  момента подписания договора.

- При неоплате ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ за отчетный  период, в соответствии с п.2.4 договора, работы в следующем  периоде не производятся, и срок окончания работ соответственно переносится.

4. Приемка выполненных работ.

- Приемка выполненных работ осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ с привлечением представителя ПОДРЯДЧИКА.

- В случае выявления недостатков выполненной работы, сторонами составляется двусторонний акт с указанием недостатков и сроков их устранения.

- Выявленные недостатки ПОДРЯДЧИК устраняет своими силами и средствами.

- Подрядчик обязуется оформить счёт-фактуру с учётом требований ст. 169 НК РФ.

5. Ответственность сторон.

- При отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения  договора до окончательной сдачи  работ, ЗАКАЗЧИК  оплачивает ПОДРЯДЧИКУ фактически выполненный объем работы.

- В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных п.п. 2.4 настоящего договора, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере  0,02% от суммы задолженности, за каждый день просрочки платежа.

- Датой начисления сумм пени штрафа, процентов, а также возмещения убытков по настоящему договору стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени, штрафа, процента, возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени, штрафа, процентов, возмещения убытков.

- Ответственность, не предусмотренная настоящим договором, реализуется действующим гражданским законодательством РФ.

6. Дополнительные условия.

- Неучтенные в технической документации работы, потребовавшие значительного увеличения сметной стоимости, выполняются с разрешения и за счет ЗАКАЗЧИКА.

- Споры, связанные с заключением, исполнением или расторжением настоящего договора решаются сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия по указанным спорам,  споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд  Самарской  области.

7. Срок действия договора.

- Настоящий договор действует с момента его подписания и прекращается с момента выполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК                                                                                 ПОДРЯДЧИК

ОАО «Самарагаз»

443010, г.Самара, ул. Льва Толстого, 18а

ИНН 6315223001

КПП 631501001

Р/с 40702810040000000339

ЗАО АКБ «Газбанк», г.Самара,

к/с 30101810400000000863

БИК 043601863

Генеральный директор

ОАО «Самарагаз»

А.В. Сапрыкин

___________________	___________________

# 4. Порядок проведения запроса ценовых котировок. Инструкции по подготовке заявки

## Общий порядок проведения запроса ценовых котировок

Запрос ценовых котировок проводится в следующем порядке:

        - публикация извещения документации о проведении запроса ценовых котировок;

        - подача заявок на участие в запросе ценовых котировок и их регистрация;

        - рассмотрение заявок на участие в запросе ценовых котировок и их оценка;

        - определение победителя,

        - подписание договора.

## Подготовка заявок на участие в запросе ценовых котировок

## Общие требования к заявке

Участник должен подготовить заявку на участие в запросе ценовых котировок, включающую документы согласно описи (п.5.1. раздела 5). Предложение должно содержать сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе, предложение о цене договора, о цене работ.

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе ценовых котировок. В случае нарушения этого требования все заявки, поданные в рамках настоящей процедуры закупки, одним участником отклоняются без рассмотрения по существу.

Каждый документ, входящий в состав заявки, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от имени участника без доверенности (далее – руководитель), либо лицом, действующим на основании доверенности выданной надлежащим образом (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прилагается в составе заявки.

Все листы заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке и том заявки на участие в закупке должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником.

Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены надлежащим образом, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. «Государственный стандарт Российской Федерации. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утвержденным Постановлением Госстандарта РФ №  65-ст от 03.03.2003 г.

Соблюдение Участником закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке, и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени Участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке документов и сведений.

Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Дополнительные носители информации (CD, брошюры, рекламные материалы) должны быть, помещены в отдельный (т.н. «информационный») конверт.

Никакие исправления в тексте предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены надлежащим образом рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица и печатью участника, расположенными рядом с каждым исправлением.

Документы, поданные в составе заявки, участнику не возвращаются.

## Требования к сроку действия предложения

Предложение, содержащиеся в заявке, должно быть действительно до момента заключения договора. В случае если участник предложит более короткий срок действия своего предложения, его заявка может быть отклонена комиссией.

## Требования к языку предложения

Все документы, входящие в заявку на участие в запросе ценовых котировок, должны быть подготовлены на русском языке. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные в надлежащем порядке на русский язык.

## Требования к валюте предложения

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в запросе ценовых котировок, должны быть выражены в российских рублях.

## Разъяснение документации по запросу ценовых котировок и внесение изменений в нее

Участники запроса ценовых котировок вправе обратиться к заказчику за разъяснениями документации по запросу ценовых котировок. Запросы на разъяснение документации по запросу ценовых котировок должны быть оформлены в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица участника закупки и могут подаваться посредством факсимильной связи или по электронной почте в отсканированном виде.

Заказчик обязан ответить о разъяснении положений закупочной документации на любой запрос, который он получит не позднее 5 (пяти) дней до истечения срока приема заявок на участие в запросе ценовых котировок.

Ответ на запрос о разъяснениях направляется Участнику закупки, отправившему запрос о разъяснениях, в течение 3-х дней с момента получения запроса в той же форме, что и полученный запрос.

Заказчик вправе не позднее, чем за 1 день до окончания срока приема предложений внести изменения в документацию по запросу ценовых котировок, уведомив об этом всех участников, подавших свои заявки на участие в запросе ценовых котировок, с использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта). При этом, в случае если изменения требуют времени для корректировки своих предложений Участниками закупки, Заказчик вправе продлить срок подачи предложений, о чем извещает Участников закупки в извещении о внесении изменений в закупочную документацию, размещаемом на официальном сайте.

## Продление срока окончания приема предложений

Заказчик вправе не позднее, чем за 1 день до окончания срока приема заявок по любой причине продлить этот срок, если в закупочной документации не было установлено дополнительных ограничений.

## Требования к участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

## Требования к участникам

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может юридическое прошедшее предварительный квалификационный отбор по строительству газопроводов (сталь, полиэтилен) и монтажу оборудования на газораспределительных сетях и включенное в Перечень поставщиков ОАО «Самарагаз» 03.05.2012 г.

        - Участник закупки обязан подтвердить свое соответствие установленным закупочной документацией требованиям, в том числе, путем представления необходимых документов.

## Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным закупочной документацией, Участник должен включить в состав заявки документы, согласно «Описи документов» (п. 5.1 раздела 5).

## Подача заявок на участие в запросе ценовых котировок и их регистрация

Перед подачей заявка должна быть запечатана в конверт. На конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес заказчика;

- полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес;

- предмет договора.

Прием заявок осуществляется до 1600 «26» октября 2012 г. по адресу: 443110, ул. Лесная, 23, корпус 100, 2 промышленный этаж, к. 226. Режим работы с 8.00 до 17.00 (Пт с 8.00 до 16.00) обед с 12:00 до 13:00.

Заявки Участников закупки, полученные позже установленного срока, не рассматриваются.

Прием заявок на участие в закупке прекращается в сроки, указанные в закупочной документации.

Все поданные заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.

По требованию Участника закупки Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения.

## Оценка предложений

## Общие положения

Рассмотрение поданных заявок осуществляется закупочной комиссией (далее – комиссия), иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными комиссией.

## Рассмотрение заявок

Закупочная комиссия рассматривает и проверяет:

        - правильность оформления заявок и их соответствие требованиям настоящей документации;

        - соответствие участников требованиям настоящей документации;

        - соответствие предложения участника требованиям настоящей.

В процессе рассмотрения заявок закупочная комиссия вправе потребовать у участника запроса ценовых котировок уточнить и подать заявку с уточненной ценой, если участником были допущены отклонения от затребованного способа подсчета цены (например, не учтены, хотя это требовалось, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие платежи и пр.).

При проверке правильности оформления заявки закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо предложения. По результатам рассмотрения закупочная комиссия имеет право отклонить заявки, которые:

        - в существенной мере не отвечают требованиям, установленным настоящей документацией по запросу ценовых котировок;

        - поданы участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации по запросу ценовых котировок;

        - содержат предложения, по существу не отвечающие требованиям настоящей документации по запросу ценовых котировок.

## Оценка и сопоставление заявок

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе ценовых котировок осуществляются закупочной комиссией. Единственным критерием для определения победителя, является наименьшая цена котировочных заявок при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса ценовых котировок.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых котировок, закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе ценовых котировок присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора относительно других заявок. Заявке на участие в запросе ценовых котировок, в которой содержится лучшая цена договора, присваивается первый номер.

## Определение победителя

Комиссия определяет победителем участника, чьей заявке на участие в запросе ценовых котировок присвоено первое место.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания закупочной комиссии.

Протокол запроса ценовых котировок подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии в срок не более 5 рабочих дней, со дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Данный протокол размещается на официальном сайте не позднее чем через 3 дня с момента подписания.

## Подписание договора

Участник закупки, признанный победителем, в течение 10 дней с момента подписания протокола запроса предложений подписывает договор на условиях в соответствии с требованиями Заказчика и предложением победившего Участника и передает подписанный договор Заказчику.

Договор между победителем закупки и Заказчиком подписывается в срок не более 15  рабочий дней с момента подписания протокола запроса предложений.

Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора. При этом Заказчиком не возмещаются расходы, понесенные Участниками закупки.

## Отказ от проведения запроса предложений

Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любое время, если иное прямо не указано в закупочной документации.

В случае принятия Заказчиком решения об отмене процедуры закупки, Заказчик размещает на официальном сайте извещение об отказе от процедуры закупки в течение 3-х дней с момента принятия такого решения.

При этом поданные заявки не возвращаются и расходы, понесенные Участниками закупки, не возмещаются.

# 5. Образцы форм документов, включаемых в заявку

# 5.1. Форма описи документов, предоставляемых для участия в запросе ценовых котировок (форма 1)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в запросе ценовых котировок

среди участников прошедших предварительный квалификационный

отбор по выбору подрядной организации на выполнение

строительно-монтажных работ по перекладке

газопроводов для нужд ОАО «Самарагаз».

Настоящим [наименование участника] подтверждает, что для участия в запросе ценовых котировок на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по перекладке газопроводов направляются нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: |  |
| 1. | Письмо о подаче оферты (по форме 2). |  |
| 2. | Анкета участника (по форме 3). |  |
| 3. | Предложение участника (по форме 5). |  |
| 4. | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| 5. | Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица. |  |
| 6. | Копия Устава (действующая редакция). |  |
| 7. | Заверенные участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего предложение, а также его право на заключение соответствующего договора по результатам запроса ценовых котировок. |  |
| 8. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за 10 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки. |  |
| 9. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
| 10. | Свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |  |
| 11. | Справка об участии в судебных разбирательствах (по форме 4). |  |
| ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ ПО УСМОТРЕНИЮ: |  |
| 12. | Другие документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие требованиям Заказчика и доказывают его способность выполнить должным образом условия договора: |  |
| 12.1. |  |  |
| 12.2. |  |  |

____________________________________                _________________

(фамилия, имя, отчество, должность)                                         (подпись, М.П.)

# 5.2. Письмо о подаче оферты (форма 2)

начало формы

«_____»_______________ года                                                                                              НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ!!!

№________________________

Председателю

закупочной комиссии

ОАО «Самарагаз»

А. В. Коршикову

Уважаемый Андрей Владимирович!

1. Изучив извещение и документацию о проведении запроса ценовых котировок, размещенных на сайте www.zakupki.gov.ru (сайте Заказчика - http://самарагаз.рф) от 15.10.2012 г., и принимая установленные в них требования и условия

_______________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_______________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

именуем__ в дальнейшем Участник закупки, сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Если предложения участника закупки будут приняты, то участник закупки берет на себя обязательство выполнить _____________________________________________ в соответствии с требованиями закупочной документации и согласно предложениям, которые будут включены в договор.

3. В случае если предложения Участника будут признаны лучшими, то Участник закупки берет на себя обязательства подписать договор с ОАО «Самарагаз» на ______________________ в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями предложений.

4. Настоящая заявка подтверждает, что:

- в отношении Участника закупки не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об отсутствии ареста или иных ограничений на имущество;

- на день подачи заявки на участие в запросе ценовых котировок деятельность Участника закупки не приостановлена;

- размер задолженности Участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- в отношении Участника закупки отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков;

- в отношении Участника закупки, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

5. Настоящая заявка гарантирует достоверность представленной в заявке информации и подтверждает право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать у участника запроса ценовых котировок, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в данной заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

6. В случае если предложения участника запроса ценовых котировок будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с ОАО «Самарагаз», участник запроса ценовых котировок обязуется подписать договор на поставки в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями своего предложения.

7. Для оперативного уведомления участника запроса ценовых котировок по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком (ОАО «Самарагаз») необходимо обращаться к  __________________________________________________.

(контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении закупки необходимо сообщать указанному уполномоченному лицу.

8. Юридический адрес: __________________________________________________

Фактический адрес _____________________________________________________,

телефон ___________ , факс ________ ,

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________

9. Корреспонденцию в адрес _________________ просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

11. Заявка действительна до момента заключения договора.

Должность участника размещения заказа

(уполномоченного представителя)                                       ______________                   ____________

М.П.                            (подпись)                                    (Ф.И.О.)

конец формы

Инструкции по заполнению

Внесение изменений участником в заявку не допускается. В случае изменений участником содержания заявки закупочная комиссия вправе отклонить от рассмотрения данную заявку.

# 5.3. Анкета участника (форма 3)

начало формы

Анкета участника

| Полное и сокращенное наименования, организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов (устав, положение) |  |
| --- | --- |
| Сведения, подтверждающие проведение государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя): 2.1 Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 2.2 ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения закупки |  |
| Юридический адрес Участника закупки (страна, индекс, адрес) |  |
| Почтовый адрес Участника закупки (страна, индекс, адрес, телефон, факс) |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| 5.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 5.2. Расчетный счет |  |
| 5.3. Корреспондентский счет |  |
| 5.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных Участнику закупки лицензиях (в т.ч., допуски СРО, аккредитация и др.), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) | *Примечание: данная графа заполняется только в случае, если закупочной документацией установлено требование о наличии специального разрешения. |
| Ф.И.О. руководителя, имеющего право действовать от имени Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
| Ф.И.О. лица, уполномоченного Участником закупки на подачу заявки и подписание договора (заполняется в случае, если Участника представляет лицо, действующее на основании доверенности) |  |
| Ф.И.О. ответственного лица с указанием должности, контактного телефона, адреса эл.почты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

____________________________________                _________________

(фамилия, имя, отчество, должность)                                         (подпись)

М.П.

Главный бухгалтер	                             ___________________        __________________

(подпись)                                                           (Ф.И.О.)

конец формы

# 5.4. Справка об участии в судебных разбирательствах (форма 4)

начало формы

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

СПРАВКА

________________________(наименование Участника закупки), именуем__ далее – Участник закупки, уведомляет о том, что Участник закупки:

а) не участвовал за последние 2 (два) года в судебных разбирательствах в качестве ответчика по договорам, предметом которых является выполнение аналогичных работ;

б) участвовал за последние 2 (два) года/ участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика по договорам, предметом которых является выполнение аналогичных работ:

| № п/п | Наименование судебного органа | Номер дела | Предмет спора | Дата вынесения итогового судебного акта по делу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель ___________________________                                           ________________

(наименование Участника закупки)                                 (подпись)                                            (Ф.И.О.)

М.П.

конец формы

# 5.5. Предложение Участника (форма 5)

начало формы

«____»_____________ г.  №________

Предложение на выполнение работ:

_____________________________________________________________

Наименование Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | __________ руб. (сумму указать цифрами и прописью) |

Примечание: Цена договора в таблице должна включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Условия для включения в договор

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условия оплаты | оплата производится по мере выполнения и принятия работ в течение 10 дней с момента подписания актов выполненных работ за отчетный период |
| 2. | Сроки выполнения работ | до 31.11.2012 г. |

________________________________                ________________        _______________

Должность представителя

Участника  размещения закупки                                                   подпись                 М.П.             Ф.И.О.

конец формы

## Приложение № 1.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по перекладке газопроводов выполнить из полиэтиленовых труб. Работы выполнить из материалов ПОДРЯДЧИКА. При производстве работ обеспечить соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил.

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На все материалы предъявить сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов. Материалы должны быть новыми, ранее не использованные.

При проведении работ должна вестись исполнительно-техническая документация c исполнительными схемами.

Объем работ указан в нижепредставленных сметах:

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  | Заказчик |  |
| Перекладка газопровода низкого давления по адресу: кв-л 283, Клиническая 14 наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-417 (локальная ресурсная смета) |
| Газопровод н/д, кв-л 283, ул. Клиническая, 14., инв.№ 30101010583 ун.№ 3337113430 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : Рабочий проект 05-156-11-ГСН |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 161,18 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда 21,65 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Сентябрь 2012 г. ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.) |
| № п.п. | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Ед. изм. | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая |
| Газопровод низкого давления |
| 1 | 24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (прим. Д 160) | 100 м газопровода | 0,18 | 81 012,90 | 14 582,33 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,5428 | 111,90 | 60,74 |
|  | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1915 | 182,13 | 34,88 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,191475 | 808,35 | 154,78 |
|  | 507-0604 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм | 10 м | 1,836 | 7 825,06 | 14 366,81 |
| 2 | 507-0604 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм | 10 м | -1,836 | 7 825,06 | -14 366,81 |
| 3 | 507-0574 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 1,836 | 2 492,50 | 4 576,23 |
| 4 | 24-02-005-04 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм | 1 отвод | 2 | 785,37 | 1 570,70 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,0408 | 140,06 | 1 126,19 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 392200 | Сварочный компьютер типа <THERMOPLAST> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 3,3925 | 28,49 | 96,65 |
|  | 392255 | Генератор напряжения <PLUTONARC> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 3,3925 | 29,15 | 98,89 |
|  | 394103 | Позиционер-центратор многоцелевой <PROLINE> или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 160 мм | маш.-ч | 1,825625 | 44,66 | 81,53 |
|  | 113-0359 | Обезжириватель <CAMISOLVE> | кг | 0,15 | 286,37 | 42,96 |
| 5 | цена приобретения СВГК | Отвод полиэтиленовый Д160мм 90гр. (1911,28/5,936=321,98) | шт | 1 | 1 911,28 | 1 911,28 |
| 6 | 24-02-002-04 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм | 1 соединение | 1 | 1 904,00 | 1 904,00 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,1262 | 140,06 | 577,92 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 392200 | Сварочный компьютер типа <THERMOPLAST> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 1,69625 | 28,49 | 48,33 |
|  | 392255 | Генератор напряжения <PLUTONARC> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 1,69625 | 29,15 | 49,45 |
|  | 394108 | Позиционер-центратор фирмы <PROLINE> или аналогичного типа для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | маш.-ч | 1,825625 | 65,88 | 120,27 |
|  | 113-0359 | Обезжириватель <CAMISOLVE> | кг | 0,1 | 286,37 | 28,64 |
|  | 507-2627 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт. | 1 | 1 079,39 | 1 079,39 |
| 7 | 22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,007 | 760 498,89 | 5 323,51 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 3,071268 | 115,99 | 356,24 |
|  | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,564607 | 168,98 | 95,41 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,011371 | 807,41 | 9,18 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,035018 | 234,88 | 8,23 |
|  | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 0,301875 | 170,40 | 51,44 |
|  | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 0,518219 | 636,35 | 329,77 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,017106 | 572,99 | 9,80 |
|  | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,02401 | 18,13 | 0,44 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,518 | 16,19 | 8,39 |
|  | 507-0600 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм | 10 м | 0,707 | 6 435,67 | 4 550,02 |
| 8 | 16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | -0,07 | 1 649,25 | -115,41 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | -0,463799 | 147,05 | -68,20 |
|  | 1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 |  |  |  |  |
|  | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | -0,150937 | 187,26 | -28,26 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | -0,0014 | 219,49 | -0,31 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | -0,000001 | 55 641,98 | -0,06 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | -0,000003 | 35 185,55 | -0,11 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | -1,141 | 16,19 | -18,47 |
| 9 | 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,07 | 22 723,66 | 1 590,65 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 8,303981 | 121,53 | 1 009,18 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 2,6243 | 5,60 | 14,70 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,019119 | 572,99 | 10,95 |
|  | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0,000336 | 39 218,62 | 13,18 |
|  | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 2,17 | 180,20 | 391,03 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,004487 | 33 788,97 | 151,61 |
| 10 | 27-04-016-02 | Прокладка сигнальной ленты | 1000 м2 поверхности | 0,0034 | 5 769,93 | 19,61 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1853 | 101,28 | 18,77 |
|  | 1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,001466 | 572,99 | 0,84 |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства <Дорнит-2> | 10 м2 |  | 263,31 |  |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т |  | 33 788,97 |  |
| 11 | 101-3593 | Лента сигнальная | 10 м | 1,7 | 21,82 | 37,09 |
| 12 | 12-01-013-05 | Монтаж неразьемного соединения полиэтилен-сталь 160*159мм | 10 соединений | 0,2 | 21 305,28 | 4 261,06 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 31,05 | 121,53 | 3 773,51 |
|  | 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,6555 | 162,91 | 106,79 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,4508 | 872,09 | 393,14 |
|  | 331006 | Станок трубонарезной | маш.-ч | 0,2047 | 263,86 | 54,01 |
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 6,756 | 5,98 | 40,40 |
| 13 | 507-0780 | Переход <полиэтилен-сталь 160х159> | шт. | 2 | 2 314,78 | 4 629,56 |
| 14 | 39-02-012-07 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 2 | 280,41 | 560,82 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,99 | 163,22 | 488,03 |
|  | 1-2060 | Рабочий монтажник среднего разряда 6 |  |  |  |  |
|  | 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 1,081 | 43,03 | 46,52 |
|  | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0,00072 | 38,24 | 0,03 |
|  | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 29,65 | 0,71 |
|  | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 42,28 | 1,01 |
|  | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 2,4 | 7,62 | 18,29 |
|  | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0048 | 202,61 | 0,97 |
|  | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00024 | 16,19 |  |
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 0,88 | 5,98 | 5,26 |
| 15 | 09-03-039-04 | Монтаж м/к (обжимной колпак) | 1 т конструкций | 0,02 | 19 344,98 | 386,90 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,8802 | 113,27 | 326,24 |
|  | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0035 | 168,06 | 0,59 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,00345 | 807,41 | 2,79 |
|  | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,24725 | 24,85 | 6,14 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,005462 | 572,99 | 3,13 |
|  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000012 | 49 778,29 | 0,60 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т |  | 34 923,99 |  |
|  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00044 | 104 241,89 | 45,87 |
|  | 101-1019 | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0,000039 | 27 757,87 | 1,08 |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,000001 | 11 041,56 | 0,01 |
|  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000002 | 222 926,76 | 0,45 |
|  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,000021 | 5 772,43 | 0,12 |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000006 | 65 402,12 | 0,39 |
|  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,000374 | 218,81 | 0,08 |
| 16 | цена приобретения СВГК | Кожух-футляр 273*159 (6458,03/5,936=1087,94) | шт | 1 | 6 458,03 | 6 458,03 |
| 17 | 22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,002 | 1 915 086,29 | 3 830,17 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,5711 | 130,80 | 205,50 |
|  | 1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4752 | 166,19 | 78,97 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,10005 | 234,88 | 23,50 |
|  | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 град.С до 500 град.С при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 0,050025 | 83,39 | 4,17 |
|  | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 0,100625 | 170,40 | 17,15 |
|  | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,004744 | 807,04 | 3,83 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,309868 | 710,73 | 220,23 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,04991 | 808,35 | 40,34 |
|  | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 0,010666 | 272,10 | 2,90 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,142312 | 26,28 | 3,74 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,001351 | 572,99 | 0,77 |
|  | 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0,00016 | 53 473,87 | 8,56 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00026 | 56 230,52 | 14,62 |
|  | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00012 | 47 258,63 | 5,67 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,00046 | 4 536,04 | 2,09 |
|  | 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,008 | 1 629,73 | 3 272,50 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,284 | 16,19 | 4,60 |
| 18 | 16-07-005-04 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм | 100 м трубопровода | -0,02 | 2 389,13 | -47,77 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | -0,1325 | 147,05 | -19,48 |
|  | 1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 |  |  |  |  |
|  | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | -0,043125 | 187,26 | -8,08 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | -0,0004 | 219,49 | -0,09 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т |  | 55 641,98 |  |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | -0,000001 | 35 185,55 | -0,04 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | -1,24 | 16,19 | -20,08 |
| 19 | 22-02-010-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,001 | 678 543,20 | 678,55 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1247 | 123,35 | 15,38 |
|  | 1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2822 | 174,20 | 49,16 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,00023 | 516,77 | 0,12 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,091281 | 808,35 | 73,79 |
|  | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,028017 | 1 120,94 | 31,41 |
|  | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,067304 | 1 610,90 | 108,42 |
|  | 151801 | Установки для сушки труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 0,006497 | 2 303,88 | 14,97 |
|  | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 4,366 | 95,82 | 418,35 |
|  | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0,000171 | 61 061,68 | 10,44 |
|  | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,00012 | 539,25 | 0,06 |
|  | 101-1597 | Брезент | м2 | 0,0006 | 146,47 | 0,09 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,00025 | 2 049,58 | 0,51 |
|  | 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1,3 |  |  |
|  | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,000031 | 161 491,56 | 5,01 |
| 20 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе <Полилен-0> | м2 | 1,24 | 130,55 | 161,88 |
| 21 | 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 | 22 723,66 | 454,47 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,3726 | 121,53 | 288,34 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0,7498 | 5,60 | 4,20 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,005462 | 572,99 | 3,13 |
|  | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0,000096 | 39 218,62 | 3,76 |
|  | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,62 | 180,20 | 111,72 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,001282 | 33 788,97 | 43,32 |
| 22 | 26-01-020-01 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой (пена) | 1 м3 изоляции | 0,0234 | 40 226,86 | 941,27 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,6766 | 130,80 | 611,70 |
|  | 1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 |  |  |  |  |
|  | 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,269773 | 15,93 | 4,30 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,176261 | 10,71 | 1,89 |
|  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,072994 | 10,93 | 0,80 |
|  | 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,165161 | 330,17 | 54,53 |
|  | 332141 | Установки для заливки пенополиуретана | маш.-ч | 0,269773 | 180,19 | 48,61 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,011774 | 572,99 | 6,75 |
|  | 101-9401 | Металл листовой | м2 |  |  |  |
|  | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 0,012308 | 299,66 | 3,69 |
|  | 101-2547 | Сталь полосовая 20х3 мм | т | 0,000001 | 33 067,96 | 0,03 |
|  | 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм | кг | 0,00936 | 42,25 | 0,40 |
|  | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,000023 | 110 604,39 | 2,54 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,001872 | 4 536,04 | 8,49 |
|  | 104-0132 | Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 0,756522 | 95,44 | 72,20 |
|  | 104-0131 | Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 0,787878 | 107,08 | 84,37 |
|  | 104-0127 | Хлорметилен | кг | 0,0702 | 349,43 | 24,53 |
|  | 104-0126 | Диоктилфталат | кг | 0,117 | 120,72 | 14,12 |
|  | 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0,000014 | 41 627,32 | 0,58 |
|  | 509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,000042 | 41 309,83 | 1,74 |
| 23 | 101-2778 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | м2 | 0,0585 | 149,80 | 8,76 |
| 24 | ВрТЕР24-02-42-5-63 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах(без окраски), условный диаметр газопровода:150 мм | 100 м газопровода | 0,0335 | 40 716,44 | 1 364,06 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,0774 | 127,07 | 263,98 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,4384 | 168,38 | 242,20 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,075124 | 534,48 | 40,15 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,441111 | 679,41 | 299,70 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,923156 | 808,35 | 746,23 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,214777 | 26,28 | 5,64 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000111 | 57 890,92 | 6,43 |
|  | 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,000008 | 75 731,76 | 0,61 |
|  | 103 9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 3,3835 |  |  |
|  | 201-0856 | Хомуты стальные | кг | 0,04355 | 30,25 | 1,32 |
| 25 | ВрТЕР24-02-35-4-63 | Укладка неизолированных стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля условным диаметром:150 мм | 100 м газопровода | 0,0065 | 34 077,73 | 221,49 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,5513 | 127,07 | 70,05 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2004 | 159,04 | 31,87 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,105678 | 807,41 | 85,33 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,094746 | 679,41 | 64,37 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,037842 | 26,28 | 0,99 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000013 | 57 890,92 | 0,75 |
|  | 103 9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,6565 |  |  |
| 26 | 103-0174 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,04 | 385,38 | 1 556,94 |
| 27 | 22-02-010-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,0016 | 335 371,45 | 536,60 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1327 | 127,07 | 16,86 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2176 | 174,24 | 37,91 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,000184 | 516,77 | 0,10 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,070587 | 808,35 | 57,06 |
|  | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,033396 | 1 120,94 | 37,43 |
|  | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,04002 | 1 610,90 | 64,47 |
|  | 151801 | Установки для сушки труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 0,008809 | 2 303,88 | 20,29 |
|  | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 3,4192 | 95,82 | 327,63 |
|  | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0,000128 | 61 061,68 | 7,82 |
|  | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,000192 | 539,25 | 0,10 |
|  | 101-1597 | Брезент | м2 | 0,00096 | 146,47 | 0,14 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,0004 | 2 049,58 | 0,82 |
|  | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,000024 | 161 491,56 | 3,88 |
| 28 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе <Полилен-0> | м2 | 0,992 | 130,55 | 129,51 |
| 29 | 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (переход 108*89-1шт, отвод Д108-4шт) | 1 т фасонных частей | 0,009 | 196 508,52 | 1 768,58 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,2111 | 140,06 | 589,81 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,3346 | 170,49 | 227,54 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,334633 | 710,73 | 948,56 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,028334 | 572,99 | 16,24 |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,00081 | 55 422,71 | 44,89 |
|  | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,009 | 18 786,57 | 169,08 |
|  | 507-9506 | Фланцы стальные | компл. |  |  |  |
| 30 | 22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм (тех. пластина) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 16 795,55 | 16 795,55 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,5494 | 115,99 | 527,68 |
|  | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3163 | 180,53 | 57,10 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,043125 | 807,41 | 34,82 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,273125 | 808,35 | 220,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,129375 | 572,99 | 74,13 |
|  | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0024 | 44 505,83 | 106,81 |
|  | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 243,27 | 36,49 |
|  | 302-1713 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 1 | 15 794,84 | 15 794,84 |
| 31 | 22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм (болт, гайка) | 1 фланец | 2 | 1 461,29 | 2 922,58 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,7508 | 140,06 | 385,28 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,6388 | 170,48 | 279,38 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,63875 | 710,73 | 1 164,71 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02875 | 572,99 | 16,47 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00088 | 56 230,52 | 49,48 |
|  | 507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 | 653,32 | 1 306,64 |
| 32 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 7 469,04 | 29,85 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,2147 | 111,90 | 24,02 |
|  | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0001 | 83,00 | 0,01 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,000057 | 210,45 | 0,01 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,000172 | 572,99 | 0,10 |
|  | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0108 | 40,71 | 0,44 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0012 | 13,46 | 0,02 |
|  | 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,000098 | 53 679,42 | 5,26 |
| 33 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | -0,0108 | 40,71 | -0,44 |
| 34 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0001 | 65 402,12 | 6,54 |
| 35 | 24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм | 1 узел | 1 | 1 482,60 | 1 482,60 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,0621 | 121,53 | 858,26 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,90375 | 89,22 | 259,07 |
|  | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,23625 | 5,70 | 7,05 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,71875 | 26,28 | 18,89 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,186875 | 572,99 | 107,08 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,057 | 31,46 | 1,79 |
|  | 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 0,00052 | 61 256,70 | 31,85 |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 | 38,13 | 9,53 |
|  | 302-3227 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. | 0,05 | 1 063,64 | 53,18 |
|  | 507-2450 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 0,001 | 84 536,77 | 84,54 |
|  | 507-2431 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 0,00045 | 114 126,74 | 51,36 |
| 36 | 24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,22 | 235,37 | 51,78 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1193 | 121,53 | 14,50 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0633 | 126,81 | 8,03 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,06325 | 589,48 | 37,28 |
| 37 | 24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100 м газопровода | 0,22 | 95,67 | 21,06 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,035 | 121,53 | 4,25 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,019 | 126,74 | 2,41 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,018975 | 589,48 | 11,19 |
|  | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,006325 | 888,37 | 5,62 |
| 38 | 24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 | 11 757,46 | 11 757,46 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 18,515 | 121,53 | 2 250,13 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 10,0625 | 126,91 | 1 277,03 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 10,0625 | 589,48 | 5 931,64 |
|  | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 4,025 | 888,37 | 3 575,69 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 105,50745 |  | 13 208,41 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 17,452807 |  | 2 527,34 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 122,960257 |  | 15 735,75 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 15 968,48 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 15 968,48 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 42 120,11 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 5 652,50 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 47 772,61 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 47 772,61 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 76 949,50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 15 248,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 80%x0,85=68% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 970,46 |
|  |  | 81%x0,85=69% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 225,51 |
|  |  | 90%x0,85=77% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 471,01 |
|  |  | 94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 19,22 |
|  |  | 115,2%x0,85=98% от ФОТ текущего -87,68 |  |  |  | -85,93 |
|  |  | 130%x0,85=111% от ФОТ текущего 10473,77 |  |  |  | 11 625,88 |
|  |  | 142%x0,85=121% от ФОТ текущего 18,77 |  |  |  | 22,71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 8 940,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75%x0,8=37% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 8,89 |
|  |  | 59,5%x0,8=48% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 293,62 |
|  |  | 60%x0,8=48% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 096,80 |
|  |  | 70,55%x0,8=56% от ФОТ текущего -87,68 |  |  |  | -49,10 |
|  |  | 72,25%x0,8=58% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 189,56 |
|  |  | 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 10473,77 |  |  |  | 6 389,00 |
|  |  | 80,75%x0,8=65% от ФОТ текущего 18,77 |  |  |  | 12,20 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 101 139,33 |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |
| 39 | ВрТЕР24-02-35-4-63 | Демонтаж стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля условным диаметром:150 мм | 100 м газопровода | 0,164 | 14 682,41 | 2 407,92 |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОТ = 0,6 к ЭМ = 0,6 к ЗТ = 0,6 к ЗТМ = 0,6 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,3114 | 127,07 | 801,99 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,1107 | 159,02 | 335,64 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,112904 | 807,41 | 898,57 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,997776 | 679,41 | 677,90 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,39852 | 26,28 | 10,47 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000328 | 57 890,92 | 18,99 |
| 40 | ВрТЕР24-02-35-4-63 | Демонтаж стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля условным диаметром:150 мм (прим. 130) | 100 м газопровода | 0,037 | 14 682,41 | 543,24 |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОТ = 0,6 к ЭМ = 0,6 к ЗТ = 0,6 к ЗТМ = 0,6 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,4239 | 127,07 | 180,93 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4762 | 159,02 | 75,73 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,251082 | 807,41 | 202,73 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,225108 | 679,41 | 152,94 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,08991 | 26,28 | 2,36 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000074 | 57 890,92 | 4,28 |
| 41 | С317 10127 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Трубы стальные и их части | т | 0,261 | 69,00 | 18,01 |
| 42 | С311 4025 | Перевозка груза 4 класса до 25 км | т | 0,261 | 255,48 | 66,68 |
| 43 | С317 20127 | Разгрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Трубы стальные и их части | т | 0,261 | 64,53 | 16,84 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,7353 |  | 982,92 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,5869 |  | 411,37 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 10,3222 |  | 1 394,29 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 944,97 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 944,97 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 23,27 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 101,53 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 124,80 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 124,80 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 3 052,69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 130%x0,85=111% от ФОТ текущего 1394,29 |  |  |  | 1 547,66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 1394,29 |  |  |  | 850,52 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 5 450,87 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 113,24275 |  | 14 191,33 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 20,039707 |  | 2 938,71 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 133,282457 |  | 17 130,04 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 17 913,45 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 17 913,45 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 42 143,38 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 5 754,03 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 47 897,41 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 47 897,41 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 80 002,19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16 796,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 80%x0,85=68% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 970,46 |
|  |  | 81%x0,85=69% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 225,51 |
|  |  | 90%x0,85=77% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 471,01 |
|  |  | 94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 19,22 |
|  |  | 115,2%x0,85=98% от ФОТ текущего -87,68 |  |  |  | -85,93 |
|  |  | 130%x0,85=111% от ФОТ текущего 14996,66 |  |  |  | 16 646,29 |
|  |  | 142%x0,85=121% от ФОТ текущего 41,94 |  |  |  | 50,75 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 12 421,99 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75%x0,8=37% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 8,89 |
|  |  | 50%x0,8=40% от ФОТ текущего 202,91 |  |  |  | 81,16 |
|  |  | 59,5%x0,8=48% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 293,62 |
|  |  | 60%x0,8=48% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 096,80 |
|  |  | 68%x0,8=54% от ФОТ текущего 1224,33 |  |  |  | 661,14 |
|  |  | 70,55%x0,8=56% от ФОТ текущего -150,72 |  |  |  | -84,40 |
|  |  | 72,25%x0,8=58% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 189,56 |
|  |  | 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 14966,66 |  |  |  | 9 147,96 |
|  |  | 80,75%x0,8=65% от ФОТ текущего 41,94 |  |  |  | 27,26 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 136 597,32 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 24 587,52 |
|  |  | Итого |  |  |  | 161 184,84 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 161 184,84 |

|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  | Заказчик |  |
| Перекладка газопровода низкого давления по адресу: кв-л 282, Больничная 18 наименование (объекта) стройки |
| ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-475 (локальная ресурсная смета) |
| Газопровод н/д, кв-л 282, ул. Больничная, 16(2), 18(2,3), инв.№ 30101010578 ун. № 3337113424 (наименование работ и затрат, наименование объекта) |
| Основание : Рабочий проект 05-158-11-ГСН |  |  |  |  |
| Сметная стоимость 141,3 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда 19,12 тыс. руб. |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Сентябрь 2012 г. ТСНБ-2001 (редакция 2010 г.) |
| № п.п. | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Ед. изм. | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | общая |
| Газопровод низкого давления |
| 1 | 24-02-034-02 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (прим. Д 160) | 100 м газопровода | 0,17 | 81 012,90 | 13 772,19 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,5126 | 111,90 | 57,36 |
|  | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,1808 | 182,19 | 32,94 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,180837 | 808,35 | 146,18 |
|  | 507-0604 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм | 10 м | 1,734 | 7 825,06 | 13 568,65 |
| 2 | 507-0604 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм | 10 м | -1,734 | 7 825,06 | -13 568,65 |
| 3 | 507-0574 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм | 10 м | 1,734 | 2 492,50 | 4 322,00 |
| 4 | 24-02-005-04 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм | 1 отвод | 1 | 785,37 | 785,37 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,0204 | 140,06 | 563,10 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 392200 | Сварочный компьютер типа <THERMOPLAST> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 1,69625 | 28,49 | 48,33 |
|  | 392255 | Генератор напряжения <PLUTONARC> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 1,69625 | 29,15 | 49,45 |
|  | 394103 | Позиционер-центратор многоцелевой <PROLINE> или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 160 мм | маш.-ч | 1,825625 | 44,66 | 81,53 |
|  | 113-0359 | Обезжириватель <CAMISOLVE> | кг | 0,15 | 286,37 | 42,96 |
| 5 | цена приобретения СВГК | Отвод полиэтиленовый Д160мм 90гр. (1911,28/5,936=321,98) | шт | 1 | 1 911,28 | 1 911,28 |
| 6 | 24-02-002-04 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм | 1 соединение | 1 | 1 904,00 | 1 904,00 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,1262 | 140,06 | 577,92 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 392200 | Сварочный компьютер типа <THERMOPLAST> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 1,69625 | 28,49 | 48,33 |
|  | 392255 | Генератор напряжения <PLUTONARC> фирмы <SAURON> или аналогичного типа | маш.-ч | 1,69625 | 29,15 | 49,45 |
|  | 394108 | Позиционер-центратор фирмы <PROLINE> или аналогичного типа для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | маш.-ч | 1,825625 | 65,88 | 120,27 |
|  | 113-0359 | Обезжириватель <CAMISOLVE> | кг | 0,1 | 286,37 | 28,64 |
|  | 507-2627 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт. | 1 | 1 079,39 | 1 079,39 |
| 7 | 22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 1 км трубопровода | 0,017 | 760 498,89 | 12 928,49 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,4588 | 115,99 | 865,15 |
|  | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,3712 | 168,98 | 231,71 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,027615 | 807,41 | 22,30 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,085043 | 234,88 | 19,97 |
|  | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 0,733125 | 170,40 | 124,92 |
|  | 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 1,258531 | 636,35 | 800,87 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,041544 | 572,99 | 23,80 |
|  | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 0,05831 | 18,13 | 1,06 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 1,258 | 16,19 | 20,37 |
|  | 507-0600 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм | 10 м | 1,717 | 6 435,67 | 11 050,05 |
| 8 | 16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | 100 м трубопровода | -0,17 | 1 649,25 | -280,34 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | -1,1264 | 147,05 | -165,64 |
|  | 1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 |  |  |  |  |
|  | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | -0,366562 | 187,26 | -68,64 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | -0,0034 | 219,49 | -0,75 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | -0,000003 | 55 641,98 | -0,17 |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | -0,000008 | 35 185,55 | -0,28 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | -2,771 | 16,19 | -44,86 |
| 9 | 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,17 | 22 723,66 | 3 863,02 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 20,1669 | 121,53 | 2 450,88 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 6,3733 | 5,60 | 35,69 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,046431 | 572,99 | 26,60 |
|  | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0,000816 | 39 218,62 | 32,00 |
|  | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 5,27 | 180,20 | 949,65 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,010897 | 33 788,97 | 368,20 |
| 10 | 27-04-016-02 | Прокладка сигнальной ленты | 1000 м2 поверхности | 0,0034 | 5 769,93 | 19,61 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1853 | 101,28 | 18,77 |
|  | 1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,001466 | 572,99 | 0,84 |
|  | 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства <Дорнит-2> | 10 м2 |  | 263,31 |  |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т |  | 33 788,97 |  |
| 11 | 101-3593 | Лента сигнальная | 10 м | 1,7 | 21,82 | 37,09 |
| 12 | 12-01-013-05 | Монтаж неразьемного соединения полиэтилен-сталь 160*159мм | 10 соединений | 0,2 | 21 305,28 | 4 261,06 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 31,05 | 121,53 | 3 773,51 |
|  | 1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,6555 | 162,91 | 106,79 |
|  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,4508 | 872,09 | 393,14 |
|  | 331006 | Станок трубонарезной | маш.-ч | 0,2047 | 263,86 | 54,01 |
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 6,756 | 5,98 | 40,40 |
| 13 | 507-0780 | Переход <полиэтилен-сталь 160х159> | шт. | 2 | 2 314,78 | 4 629,56 |
| 14 | 39-02-012-07 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 10 мм | 1 снимок | 2 | 280,41 | 560,82 |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,99 | 163,22 | 488,03 |
|  | 1-2060 | Рабочий монтажник среднего разряда 6 |  |  |  |  |
|  | 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 1,081 | 43,03 | 46,52 |
|  | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0,00072 | 38,24 | 0,03 |
|  | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0,024 | 29,65 | 0,71 |
|  | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0,024 | 42,28 | 1,01 |
|  | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 2,4 | 7,62 | 18,29 |
|  | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,0048 | 202,61 | 0,97 |
|  | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0,00024 | 16,19 |  |
|  | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб. | 0,88 | 5,98 | 5,26 |
| 15 | 09-03-039-04 | Монтаж м/к (обжимной колпак) | 1 т конструкций | 0,02 | 19 344,98 | 386,90 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,8802 | 113,27 | 326,24 |
|  | 1-1034 | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0035 | 168,06 | 0,59 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,00345 | 807,41 | 2,79 |
|  | 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 0,24725 | 24,85 | 6,14 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,005462 | 572,99 | 3,13 |
|  | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,000012 | 49 778,29 | 0,60 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т |  | 34 923,99 |  |
|  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,00044 | 104 241,89 | 45,87 |
|  | 101-1019 | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0,000039 | 27 757,87 | 1,08 |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,000001 | 11 041,56 | 0,01 |
|  | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,000002 | 222 926,76 | 0,45 |
|  | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,000021 | 5 772,43 | 0,12 |
|  | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,000006 | 65 402,12 | 0,39 |
|  | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,000374 | 218,81 | 0,08 |
| 16 | цена приобретения СВГК | Кожух-футляр 273*159 (6458,03/5,936=1087,94) | шт | 1 | 6 458,03 | 6 458,03 |
| 17 | 22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,002 | 1 915 086,29 | 3 830,17 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,5711 | 130,80 | 205,50 |
|  | 1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4752 | 166,19 | 78,97 |
|  | 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 0,10005 | 234,88 | 23,50 |
|  | 041401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 град.С до 500 град.С при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 0,050025 | 83,39 | 4,17 |
|  | 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 0,100625 | 170,40 | 17,15 |
|  | 070117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 0,004744 | 807,04 | 3,83 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,309868 | 710,73 | 220,23 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,04991 | 808,35 | 40,34 |
|  | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.-ч | 0,010666 | 272,10 | 2,90 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,142312 | 26,28 | 3,74 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,001351 | 572,99 | 0,77 |
|  | 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0,00016 | 53 473,87 | 8,56 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00026 | 56 230,52 | 14,62 |
|  | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0,00012 | 47 258,63 | 5,67 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,00046 | 4 536,04 | 2,09 |
|  | 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,008 | 1 629,73 | 3 272,50 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 0,284 | 16,19 | 4,60 |
| 18 | 16-07-005-04 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм | 100 м трубопровода | -0,02 | 2 389,13 | -47,77 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | -0,1325 | 147,05 | -19,48 |
|  | 1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 |  |  |  |  |
|  | 042900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | -0,043125 | 187,26 | -8,08 |
|  | 101-1669 | Очес льняной | кг | -0,0004 | 219,49 | -0,09 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т |  | 55 641,98 |  |
|  | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | -0,000001 | 35 185,55 | -0,04 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | -1,24 | 16,19 | -20,08 |
| 19 | 22-02-010-08 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 300 мм | 1 км трубопровода | 0,001 | 678 543,20 | 678,55 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1247 | 123,35 | 15,38 |
|  | 1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2822 | 174,20 | 49,16 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,00023 | 516,77 | 0,12 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,091281 | 808,35 | 73,79 |
|  | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,028017 | 1 120,94 | 31,41 |
|  | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,067304 | 1 610,90 | 108,42 |
|  | 151801 | Установки для сушки труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 0,006497 | 2 303,88 | 14,97 |
|  | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 4,366 | 95,82 | 418,35 |
|  | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0,000171 | 61 061,68 | 10,44 |
|  | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,00012 | 539,25 | 0,06 |
|  | 101-1597 | Брезент | м2 | 0,0006 | 146,47 | 0,09 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,00025 | 2 049,58 | 0,51 |
|  | 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 1,3 |  |  |
|  | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,000031 | 161 491,56 | 5,01 |
| 20 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе <Полилен-0> | м2 | 1,24 | 130,55 | 161,88 |
| 21 | 22-05-003-02 | Протаскивание в футляр труб диаметром 150 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,02 | 22 723,66 | 454,47 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,3726 | 121,53 | 288,34 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 030303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.-ч | 0,7498 | 5,60 | 4,20 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,005462 | 572,99 | 3,13 |
|  | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0,000096 | 39 218,62 | 3,76 |
|  | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,62 | 180,20 | 111,72 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,001282 | 33 788,97 | 43,32 |
| 22 | 26-01-020-01 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой (пена) | 1 м3 изоляции | 0,0234 | 40 226,86 | 941,27 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,6766 | 130,80 | 611,70 |
|  | 1-1045 | Рабочий строитель среднего разряда 4,5 |  |  |  |  |
|  | 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин | маш.-ч | 0,269773 | 15,93 | 4,30 |
|  | 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,176261 | 10,71 | 1,89 |
|  | 332101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,072994 | 10,93 | 0,80 |
|  | 332103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 0,165161 | 330,17 | 54,53 |
|  | 332141 | Установки для заливки пенополиуретана | маш.-ч | 0,269773 | 180,19 | 48,61 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,011774 | 572,99 | 6,75 |
|  | 101-9401 | Металл листовой | м2 |  |  |  |
|  | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | кг | 0,012308 | 299,66 | 3,69 |
|  | 101-2547 | Сталь полосовая 20х3 мм | т | 0,000001 | 33 067,96 | 0,03 |
|  | 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм | кг | 0,00936 | 42,25 | 0,40 |
|  | 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,000023 | 110 604,39 | 2,54 |
|  | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,001872 | 4 536,04 | 8,49 |
|  | 104-0132 | Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 0,756522 | 95,44 | 72,20 |
|  | 104-0131 | Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ | кг | 0,787878 | 107,08 | 84,37 |
|  | 104-0127 | Хлорметилен | кг | 0,0702 | 349,43 | 24,53 |
|  | 104-0126 | Диоктилфталат | кг | 0,117 | 120,72 | 14,12 |
|  | 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 0,000014 | 41 627,32 | 0,58 |
|  | 509-0919 | Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм | т | 0,000042 | 41 309,83 | 1,74 |
| 23 | 101-2778 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм | м2 | 0,0585 | 149,80 | 8,76 |
| 24 | ВрТЕР24-02-42-5-63 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах(без окраски), условный диаметр газопровода:150 мм | 100 м газопровода | 0,0335 | 40 716,44 | 1 364,06 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,0774 | 127,07 | 263,98 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,4384 | 168,38 | 242,20 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,075124 | 534,48 | 40,15 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,441111 | 679,41 | 299,70 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,923156 | 808,35 | 746,23 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,214777 | 26,28 | 5,64 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000111 | 57 890,92 | 6,43 |
|  | 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,000008 | 75 731,76 | 0,61 |
|  | 103 9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 3,3835 |  |  |
|  | 201-0856 | Хомуты стальные | кг | 0,04355 | 30,25 | 1,32 |
| 25 | ВрТЕР24-02-35-4-63 | Укладка неизолированных стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля условным диаметром:150 мм | 100 м газопровода | 0,0065 | 34 077,73 | 221,49 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,5513 | 127,07 | 70,05 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2004 | 159,04 | 31,87 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,105678 | 807,41 | 85,33 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,094746 | 679,41 | 64,37 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,037842 | 26,28 | 0,99 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000013 | 57 890,92 | 0,75 |
|  | 103 9062 | Трубы стальные электросварные прямошовные | м | 0,6565 |  |  |
| 26 | 103-0174 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,04 | 385,38 | 1 556,94 |
| 27 | 22-02-010-05 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,0016 | 335 371,45 | 536,60 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1327 | 127,07 | 16,86 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,2176 | 174,24 | 37,91 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,000184 | 516,77 | 0,10 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,070587 | 808,35 | 57,06 |
|  | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,033396 | 1 120,94 | 37,43 |
|  | 151203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 0,04002 | 1 610,90 | 64,47 |
|  | 151801 | Установки для сушки труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 0,008809 | 2 303,88 | 20,29 |
|  | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 3,4192 | 95,82 | 327,63 |
|  | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0,000128 | 61 061,68 | 7,82 |
|  | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,000192 | 539,25 | 0,10 |
|  | 101-1597 | Брезент | м2 | 0,00096 | 146,47 | 0,14 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,0004 | 2 049,58 | 0,82 |
|  | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т | 0,000024 | 161 491,56 | 3,88 |
| 28 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе <Полилен-0> | м2 | 0,992 | 130,55 | 129,51 |
| 29 | 22-03-001-05 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (переход 108*89-1шт, отвод Д108-4шт) | 1 т фасонных частей | 0,009 | 196 508,52 | 1 768,58 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,2111 | 140,06 | 589,81 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,3346 | 170,49 | 227,54 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,334633 | 710,73 | 948,56 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,028334 | 572,99 | 16,24 |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,00081 | 55 422,71 | 44,89 |
|  | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,009 | 18 786,57 | 169,08 |
|  | 507-9506 | Фланцы стальные | компл. |  |  |  |
| 30 | 22-03-007-03 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм (тех. пластина) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 16 795,55 | 16 795,55 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 4,5494 | 115,99 | 527,68 |
|  | 1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,3163 | 180,53 | 57,10 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,043125 | 807,41 | 34,82 |
|  | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,273125 | 808,35 | 220,78 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,129375 | 572,99 | 74,13 |
|  | 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 0,0024 | 44 505,83 | 106,81 |
|  | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 | 243,27 | 36,49 |
|  | 302-1713 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 1 | 15 794,84 | 15 794,84 |
| 31 | 22-03-014-05 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм (болт, гайка) | 1 фланец | 2 | 1 461,29 | 2 922,58 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 2,7508 | 140,06 | 385,28 |
|  | 1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 1,6388 | 170,48 | 279,38 |
|  | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1,63875 | 710,73 | 1 164,71 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02875 | 572,99 | 16,47 |
|  | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00088 | 56 230,52 | 49,48 |
|  | 507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 2 | 653,32 | 1 306,64 |
| 32 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,004 | 7 469,04 | 29,85 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,2147 | 111,90 | 24,02 |
|  | 1-1033 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0001 | 83,00 | 0,01 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,000057 | 210,45 | 0,01 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,000172 | 572,99 | 0,10 |
|  | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,0108 | 40,71 | 0,44 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0012 | 13,46 | 0,02 |
|  | 101-0435 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая | т | 0,000098 | 53 679,42 | 5,26 |
| 33 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | -0,0108 | 40,71 | -0,44 |
| 34 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0001 | 65 402,12 | 6,54 |
| 35 | 24-02-121-02 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм | 1 узел | 1 | 1 482,60 | 1 482,60 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,0621 | 121,53 | 858,26 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,90375 | 89,22 | 259,07 |
|  | 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,23625 | 5,70 | 7,05 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,71875 | 26,28 | 18,89 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,186875 | 572,99 | 107,08 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,057 | 31,46 | 1,79 |
|  | 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 0,00052 | 61 256,70 | 31,85 |
|  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,25 | 38,13 | 9,53 |
|  | 302-3227 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. | 0,05 | 1 063,64 | 53,18 |
|  | 507-2450 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 0,001 | 84 536,77 | 84,54 |
|  | 507-2431 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 0,00045 | 114 126,74 | 51,36 |
| 36 | 24-02-120-02 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,22 | 235,37 | 51,78 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,1193 | 121,53 | 14,50 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,0633 | 126,81 | 8,03 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,06325 | 589,48 | 37,28 |
| 37 | 24-02-122-02 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм | 100 м газопровода | 0,22 | 95,67 | 21,06 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 0,035 | 121,53 | 4,25 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,019 | 126,74 | 2,41 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 0,018975 | 589,48 | 11,19 |
|  | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,006325 | 888,37 | 5,62 |
| 38 | 24-02-124-01 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 | 11 757,46 | 11 757,46 |
|  |  | МДС 81.35-2004 п.4.7 к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 18,515 | 121,53 | 2 250,13 |
|  | 1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  |  |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 10,0625 | 126,91 | 1 277,03 |
|  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 10,0625 | 589,48 | 5 931,64 |
|  | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 4,025 | 888,37 | 3 575,69 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,15 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,15 |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 121,0953 |  | 15 061,58 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 18,2594 |  | 2 663,64 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 139,3547 |  | 17 725,22 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 16 548,18 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 16 548,18 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 49 399,66 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 5 652,50 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 55 052,16 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 55 052,16 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 86 661,92 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 17 469,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 80%x0,85=68% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 970,46 |
|  |  | 81%x0,85=69% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 225,51 |
|  |  | 90%x0,85=77% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 471,01 |
|  |  | 94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 19,22 |
|  |  | 115,2%x0,85=98% от ФОТ текущего -185,12 |  |  |  | -181,42 |
|  |  | 130%x0,85=111% от ФОТ текущего 12560,68 |  |  |  | 13 942,35 |
|  |  | 142%x0,85=121% от ФОТ текущего 18,77 |  |  |  | 22,71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 10 159,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75%x0,8=37% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 8,89 |
|  |  | 59,5%x0,8=48% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 293,62 |
|  |  | 60%x0,8=48% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 096,80 |
|  |  | 70,55%x0,8=56% от ФОТ текущего -185,12 |  |  |  | -103,67 |
|  |  | 72,25%x0,8=58% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 189,56 |
|  |  | 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 12560,68 |  |  |  | 7 662,01 |
|  |  | 80,75%x0,8=65% от ФОТ текущего 18,77 |  |  |  | 12,20 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 114 291,17 |
|  |  | Демонтаж |  |  |  |  |
| 39 | ВрТЕР24-02-35-4-63 | Демонтаж стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля условным диаметром:150 мм | 100 м газопровода | 0,164 | 14 682,41 | 2 407,92 |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОТ = 0,6 к ЭМ = 0,6 к ЗТ = 0,6 к ЗТМ = 0,6 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 6,3114 | 127,07 | 801,99 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,1107 | 159,02 | 335,64 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,112904 | 807,41 | 898,57 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,997776 | 679,41 | 677,90 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,39852 | 26,28 | 10,47 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000328 | 57 890,92 | 18,99 |
| 40 | ВрТЕР24-02-35-4-63 | Демонтаж стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля условным диаметром:150 мм (прим. 130) | 100 м газопровода | 0,037 | 14 682,41 | 543,24 |
|  |  | Примененные коэффициенты: к ОТ = 0,6 к ЭМ = 0,6 к ЗТ = 0,6 к ЗТМ = 0,6 |  |  |  |  |
|  | 1 | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 1,4239 | 127,07 | 180,93 |
|  | 1-1043 | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | 4,3 |  |  |
|  | 2 | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 0,4762 | 159,02 | 75,73 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,251082 | 807,41 | 202,73 |
|  | 150201 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе | маш.-ч | 0,225108 | 679,41 | 152,94 |
|  | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,08991 | 26,28 | 2,36 |
|  | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0,000074 | 57 890,92 | 4,28 |
| 41 | С317 10127 | Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Трубы стальные и их части | т | 0,261 | 69,00 | 18,01 |
| 42 | С311 4025 | Перевозка груза 4 класса до 25 км | т | 0,261 | 255,48 | 66,68 |
| 43 | С317 20127 | Разгрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Трубы стальные и их части | т | 0,261 | 64,53 | 16,84 |
|  |  | Итоги по разделу |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 7,7353 |  | 982,92 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 2,5869 |  | 411,37 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 10,3222 |  | 1 394,29 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 944,97 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 1 944,97 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 23,27 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 101,53 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 124,80 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 124,80 |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу |  |  |  | 3 052,69 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы 130%x0,85=111% от ФОТ текущего 1394,29 |  |  |  | 1 547,66 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 1394,29 |  |  |  | 850,52 |
|  |  | Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 5 450,87 |
|  |  | Итоги по смете |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | чел.-ч | 128,8306 |  | 16 044,50 |
|  |  | Оплата труда машинистов | чел.-ч | 20,8463 |  | 3 075,01 |
|  |  | Фонд оплаты труда | чел.-ч | 149,6769 |  | 19 119,51 |
|  |  | Стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 18 493,15 |
|  |  | Итого стоимость эксплуатации машин |  |  |  | 18 493,15 |
|  |  | Стоимость материалов, учтенных в расценках |  |  |  | 49 422,93 |
|  |  | Стоимость материалов, не учтенных в расценках |  |  |  | 5 754,03 |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  | 55 176,96 |
|  |  | Итого стоимость материалов |  |  |  | 55 176,96 |
|  |  | Итого прямые затраты по смете |  |  |  | 89 714,61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 19 017,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 80%x0,85=68% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 970,46 |
|  |  | 81%x0,85=69% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 225,51 |
|  |  | 90%x0,85=77% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 471,01 |
|  |  | 94,5%x0,85=80% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 19,22 |
|  |  | 115,2%x0,85=98% от ФОТ текущего -185,12 |  |  |  | -181,42 |
|  |  | 130%x0,85=111% от ФОТ текущего 13954,97 |  |  |  | 15 490,01 |
|  |  | 142%x0,85=121% от ФОТ текущего 18,77 |  |  |  | 22,71 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11 009,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 46,75%x0,8=37% от ФОТ текущего 24,03 |  |  |  | 8,89 |
|  |  | 59,5%x0,8=48% от ФОТ текущего 611,7 |  |  |  | 293,62 |
|  |  | 60%x0,8=48% от ФОТ текущего 4368,33 |  |  |  | 2 096,80 |
|  |  | 70,55%x0,8=56% от ФОТ текущего -185,12 |  |  |  | -103,67 |
|  |  | 72,25%x0,8=58% от ФОТ текущего 326,83 |  |  |  | 189,56 |
|  |  | 75,65%x0,8=61% от ФОТ текущего 13954,97 |  |  |  | 8 512,53 |
|  |  | 80,75%x0,8=65% от ФОТ текущего 18,77 |  |  |  | 12,20 |
|  |  | Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью |  |  |  | 119 742,04 |
|  |  | Налоги |  |  |  |  |
|  | НДС | 18% |  |  |  | 21 553,57 |
|  |  | Итого |  |  |  | 141 295,61 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 141 295,61 |

## Приложение № 2

## ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ.

- Работы по перекладке газопроводов должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, технических условий и иных действующих норм РФ.

- Гарантийный срок обеспечения качества выполненных работ по перекладке газопроводов должен быть в соответствии с действующим законодательством РФ.